深圳市重点排污单位信息公开表

（依据环境保护部令 第31号 企业事业单位环境信息公开办法制定）

| （一）基础信息 | 单位名称 | 迦密线路板（深圳）有限公司 | 组织机构代码 | 73415265-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 | 吴俊明 | 联系方式 | 0755-27378240 |
|  | 生产地址 | 深圳市宝安区福永镇长凤凰第一工业区金利路E11栋 |  |  |
|  | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 印制电路板制造（C4062） 60000平米/年 |  |  |
| （二）排污信息 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 废水污染物来源于工业废水主要是电镀废液、显影废水、酸性磨板废水；废气污染物主要是丝印工艺产生的、甲苯、二甲苯等有机污染物。 | 排放方式 | 废水经公司工业废水站达标处理后排入城市下水道，然后入珠江口流域99404；废气经有机废气处理器等环保设施处理后，通过高空排放 |
|  | 排放口数量和分布情况 | 废水排放口一个，编号 WS-6342501 废气排放口三个，无编号 | 排放浓度 | PH：7.74； 总氰化物： 0.011 mg/L； 悬浮物：4 mg/L； 总铜： 0.11 mg/L； 化学需氧量：75.8 mg/L； 总锌： 0.006mg/L； 总磷：0.02 mg/L3； 总镍：0.01 mg/L； 氨氮：0.26 mg/L3 |
|  | 排放总量 | PH：7.74； 总氰化物： 0.011 mg/L； 悬浮物：4 mg/L； 总铜： 0.11 mg/L； 化学需氧量：75.8 mg/L； 总锌： 0.006mg/L； 总磷：0.02 mg/L3； 总镍：0.01 mg/L； 氨氮：0.26 mg/L3 | 超标情况 | 达标排放 |
|  | 执行的污染物排放标准 | 《广东省大气污染物排放限值》（GB44/27-2001）的三级排放标准； 《广东省水污染排放限值》（DB44/26-2001）的二级标准 | 核定的排放总量 SJ | PH：无量纲 总氰化物： 200 mg/ m3； 悬浮物：1.386吨/年； 总铜： 0.02310吨； 化学需氧量：3.6960吨； 总锌：0.04620吨/年； 总磷：0.02310吨/年； 总镍：0.02310吨/年； 氨氮：0.06930吨/年 |
| （三）防治污染设施信息 | 建设情况 | 废水处理设施建设情况：工业废水经氧化破氰、化学混凝沉淀等处理工艺，按要求达标排放 废气处理设施建设情况：废气经有机废气处理器冷却回收后加活性炭吸附处理后高空排放 | 运行情况 | 处理设施有机废气处理器通过验收，正常运行 |
| （四）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 建设项目环境影响评价情况 | 1999年6月由深圳市环境保护局批准年产10平方米的印制单、双面线路板制造项目投入生产，（批文号为深宝环批【1999】60501号）。2006年6月获得续批（深环批【2006】102810号）。 2009年3月31日废水处理站升级并获得续批（深环批【2009】100277号。 | 其他环境保护行政许可情况 | 排污许可证，编号4403062017000001，发放时间2017年1月17日，发放单位深圳市宝安区环境保护和水务局 |
| （五）突发环境事件应急预案 | 迦密线路板（深圳）有限公司编制《环境污染应急预案》，于2014年1月20日在深圳市宝安区环保和水政监察大队备案 备案编号：深宝环监应备4403060042014003 |  |  |  |
| （六）环境自行监测方案（国控重点排污单位填报） |  |  |  |  |
| （七）其他应当公开的环境信息 |  |  |  |  |

注：环境 信息有新生成或者发生变更情形的，重点排污单位应当自环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。法律、法规另有规定的，从其规定。